## Slide 1
一、基础理论
二、直流电机
三、变压器
四、异步电机
五、同步电机

## Slide 2
一、基础理论
电与磁的基本关系
1）电生磁：安培环路定律 H=Ni/l，磁路欧姆定律Fm=RmΦ 2）磁生电：电磁感应定律e=-NdΦ/dt，右手定则e=Blv 3）电磁生力：左手定则F=Bli
导磁材料特性
1）B-H曲线：B=μH=μr μ0H
2）磁滞损耗：磁分子（磁畴）间相互摩擦而产生的热损耗
3）涡流损耗：感应电流流经铁心回路而产生的电阻热损耗

## Slide 3
磁路与电路的对比
磁场中的能量
电机中的损耗与发热问题
电气损耗（铜耗、铁耗） + 机械损耗

## Slide 4
电力拖动系统的动力学基础
1）转子运动方程：（转动惯量J=mr2，飞轮惯量GD2）
2）系统稳定运行的条件：（恒转矩负载）

## Slide 5
基础理论部分的难点：
1）铁心磁滞损耗产生的机理：
在外磁场的作用下，磁畴（磁分子）顺着外磁场方向转向，排列整齐，显示出导磁性（铁磁物质的磁化）。
如果外磁场是交变的，那么磁畴（磁分子）将反复运动并摩擦，从而产生磁滞损耗（摩擦损耗）。
B

## Slide 6
基础理论部分的难点：
2）电磁感应定律的方向问题：

## Slide 7
二、直流电机
直流电机的基本结构

## Slide 8
直流电机的工作原理
1）直流电动机
2）直流发电机
左手定则
右手定则

## Slide 9
直流电机的基本方程和功率流程
1）直流电动机：
2）直流发电机：

## Slide 10
直流电动机的工作特性

## Slide 11
并励直流发电机的自励建压条件
1）磁极要有剩磁。
2）励磁绕组接线时极性必须正确。
3）励磁回路的电阻不能太大（小于临界电阻）。

## Slide 12
他励直流电动机的电力拖动
1）机械特性（固有的、人为的）

## Slide 14
他励直流电动机的电力拖动
2）起动问题（电流、转矩）

## Slide 15
他励直流电动机的电力拖动
3）调速方法（三种人为机械特性）

## Slide 16
直流电机部分的难点：
1）换向器的结构与作用：

## Slide 17
直流电机部分的难点：
2）直流电机的电枢反应：

## Slide 18
三、变压器
变压器的基本结构与工作原理
1）空载运行（空载电流→励磁电流） 2）负载运行（主磁通基本不变）

## Slide 19
基本方程式、等效电路和相量图
1）基本方程式（绕组折算）

## Slide 20
基本方程式、等效电路和相量图
2）等效电路（参数的物理意义）

## Slide 21
基本方程式、等效电路和相量图
3）相量图

## Slide 22
变压器的参数测定
1）空载试验（低压侧）
2）短路试验（高压侧）

## Slide 23
变压器的运行特性
1）外特性（电压变化率）

## Slide 24
变压器的运行特性
2）效率特性
最大效率问题

## Slide 25
变压器部分的难点：
1）空载电流（励磁电流）的相位问题
无功分量
有功分量

## Slide 26
变压器部分的难点：
2）等效电路中参数的大小关系

## Slide 27
四、异步电机
交流电机的共性问题
1）交流电机的电枢绕组

## Slide 28
交流电机的共性问题
2）旋转磁场的基本特点

## Slide 29
交流电机的共性问题
3）电角度的基本概念（难点）

## Slide 30
异步电机的基本结构

## Slide 31
异步电机（感应电机）的工作原理

## Slide 32
基本电磁关系（与变压器相似）

## Slide 33
基本电磁关系（与变压器相似）

## Slide 34
能量传递与功率流程

## Slide 35
异步电动机的工作特性
Ir
T2
T2
Is
s

## Slide 36
异步电动机的电力拖动
1）机械特性的三种表达式（物理的、参数的、实用的）

## Slide 37
异步电动机的电力拖动
2）人为机械特性（改变电源电压、增大定转子阻抗等）

## Slide 38
异步电动机的电力拖动
3）起动问题（电流、转矩）
起动电流大，但起动转矩并不大。

## Slide 39
异步电动机的电力拖动
4）起动方式（电机容量、负载大小、转子结构）
① 小容量电动机轻载起动 —— 直接起动
② 中、大容量电动机轻载起动 —— 减压起动
③ 小容量电动机重载起动 —— 笼型转子异步电动机特殊形式
④ 中、大容量电动机重载起动 —— 绕线转子异步电动机起动

## Slide 40
异步电动机的电力拖动
4）调速方法（与人为机械特性相对应）

## Slide 41
异步电动机的电力拖动
5）调速方法（变频调速）

## Slide 42
异步电机部分的难点：
1）定、转子旋转磁场相对静止（转速相同）

## Slide 43
异步电机部分的难点：
2）转子绕组频率的折算

## Slide 44
异步电机部分的难点：
3）集肤效应（趋肤效应）与双笼结构

## Slide 45
五、同步电机
同步电机的基本结构

## Slide 46
同步电机的工作原理
功率角的概念

## Slide 47
凸极同步电机的双反应理论

## Slide 48
电压方程、相量图与功率流程（同步电动机）

## Slide 49
功角特性与矩角特性（稳定运行问题）

## Slide 50
同步电动机的功率因数调节（恒转矩负载时）

## Slide 51
同步电动机的电力拖动
1）异步起动方式

## Slide 52
同步电动机的电力拖动
2）变频调速

## Slide 53
永磁同步电动机（选讲内容）
1）基本结构

## Slide 54
永磁同步电动机（选讲内容）
2）起动问题

## Slide 55
同步电机部分的难点：
直、交轴电枢反应电抗的大小关系

## Slide 56
对于永磁同步电机：

## Slide 57
学时分配（48~64学时）：
绪论与基础理论（4学时）
直流电机与拖动（12学时）
变压器（10学时）
异步电机与拖动（包括旋转磁场理论，16学时）
同步电机与拖动（包括永磁电机部分，12学时）
实验部分（10学时：直流电机1个、变压器1个、异步电机2个、 同步电机1个）

## Slide 59
谢谢各位！